Администрация Лебедевского сельсовета Каратузского района Красноярского края

Согласовано:                                                        Утверждаю:

Заместитель руководителя Управления           Глава

Роспотребнадзора по Красноярскому краю     Лебедевского сельсовета

М.Р. Аккерт                                                         Кучева И.Н.

_______________                                          _______________

«____»______________   г.                                          «____»______________   г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ Д. ЛЕБЕДЕВКА КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

д. Лебедевка

2017г.

Содержание

- Введение

- Перечень контролируемых показателей качества воды из источника водоснабжения,  их гигиенические нормативы, методики определения и количество контролируемых проб

- Перечень контролируемых показателей качества воды перед подачей в распределительную сеть, их гигиенические нормативы, методики определения и количество контролируемых проб

- Перечень контролируемых показателей качества воды в распределительной сети, их гигиенические нормативы, методики определения и количество контролируемых проб

- План пункта отбора проб воды в месте водозабора

- План пункта отбора проб воды перед подачей в распределительную сеть

- План пункта отбора проб воды в распределительной сети

- Перечень точек отбора проб воды из водоразборных колонок  распределительной сети

- Календарный график отбора  и лабораторного исследования проб воды

- Анализ результатов контроля качества питьевой воды

Введение

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

В соответствии с Федеральным законом №52-ФЗ от 30 марта  1999г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 06 января 2015г. № 10 «О порядке осуществления  производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»,  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» с изменениями и дополнениями за качеством питьевой воды должен осуществляться производственный контроль.

Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется в целях обеспечения безопасности воды эпидемическом и радиационном отношении, безвредности по химическому составу и благоприятности органолептических свойств.

Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

В соответствии с рабочей программой постоянно контролируется качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется по договорам с лабораториями организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора,  перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети, устанавливаются с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» с изменениями и дополнениями.

Численность населения д. Лебедевка – 235 чел.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды (скважина).

Водозаборное сооружение (скважина № 841) расположена по адресу: Красноярский край, Каратузский район, д. Лебедевка, ул. Зеленая, 2 «А». Скважина введена в эксплуатацию в 1965 году.

Скважина расположена в павильоне кирпичного исполнения. Глубина скважины составляет 194,4 м. Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ 6-6,3-125 на глубину 90 м.

Оголовок скважины герметичен, приподнят над уровнем пола на 0,5 м. Пол зацементирован. Скважина оборудована краном для отбора проб воды.

Вода из скважины подается в  два накопительных резервуара рабочим объемом 25 м. куб. каждый. Из накопительных резервуаров вода самотеком подается по разводящей сети потребителю. Водоочистка и водоподготовка на данном водозаборном сооружении не предусмотрена. Режим работы водозабора круглогодичный, круглосуточный. Разводящая сеть тупиковая, на сети установлено  5 водоразборных колонок.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения» с изменениями и дополнениями программой предусмотрен производственный контроль качества питьевой воды из источника водоснабжения (кран для отбора проб)  по микробиологическим, органолептическим, обобщенным и радиологическим показателям, органическим и неорганическим веществам.

Контроль качества питьевой воды перед подачей в распределительную сеть (кран после накопительных резервуаров) по микробиологическим, химическим, органолептическим, обобщенным и радиологическим показателям.

Контроль качества питьевой воды в распределительной сети (уличные водоразборные колонки на наиболее возвышенных и тупиковых ее участках) по органолептическим и микробиологическим показателям.

По результатам производственного контроля осуществляется оценка безопасности воды в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности по химическому составу и благоприятности органолептических свойств воды для человека, определяется потенциальная опасность для здоровья населения.

При обнаружении в пробах питьевой воды термотолерантных колиформных бактерий и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. Для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов. При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий вколичестве более 2 в 100 мл, и (или) термотолерантных колиформных бактерий, и(или) колифагов проводится исследование проб воды для определения патогенных бактерий кишечной группы, и (или) энтеровирусов.

На период паводков и чрезвычайных ситуаций устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

После ремонта и любых технических работ на распределительной сети обязательно проводятся контрольные пробы питьевой воды.

Программа разработана сроком на 5 лет.

Перечень контролируемых показателей качества воды из источника водоснабжения,  их гигиенические нормативы, методики определения и периодичность отбора  проб

| № п/п | Наименование контролируемых показателей, единица измерения | Нормативы (предельно-допустимые концентрации) | НД на методы испытания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Органолептические показатели |
|  | Мутность (по формазину), мг/дм3 | не более 1,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Цветность, градусы | не более 20 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Запах при 20 и при 60 гр. по С, баллы | не более 2 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Привкус, баллы | не более 2 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
| 2 | Микробиологические показатели |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | не более 50 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Коли-фаги | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
| 3 | Обобщенные показатели |
|  | Водородный показатель, ед. рН | 6-9 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 1000 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Жесткость общая, моль/дм3 | 7,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | 0,1 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | ПАВ, анионактивные, мг/дм3 | 0,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Фенольный индекс, мг/дм3 | 0,25 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
| 4 | Неорганические вещества |
|  | Алюминий, мг/дм3 | 0,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Барий, мг/дм3 | 0,1 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Бериллий, мг/дм3 | 0,0002 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Бор, мг/дм3 | 0,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Железо, мг/дм3 | 0,3 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Медь, мг/дм3 | 1,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Молибден, мг/дм3 | 0,25 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Мышьяк, мг/дм3 | 0,05 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Никель, мг/дм3 | 0,1 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Нитраты, мг/дм3 | 45 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Ртуть, мг/дм3 | 0,0005 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Свинец, мг/дм3 | 0,03 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Селен, мг/дм3 | 0,01 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Стронций, мг/дм3 | 7,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Сульфаты, мг/дм3 | 500 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Фториды, мг/дм3 | 1,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Хлориды, мг/дм3 | 350 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Хром, мг/дм3 | 0,05 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Цианиды, мг/дм3 | 0,035 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Цинк, мг/дм3 | 5,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Органические вещества |
|  | Гамма-ГХЦГ (линдан) | 0,002 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | ДДТ (сумма изомеров) | 0,002 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | 2,4 Д | 0,03 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
| 5 | Радиологические показатели |
|  | Общая альфа-радиоактивность | 0,2 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Общая бета-радиоактивность | 1,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Радон |  | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | SUM радионуклидов, ед. | ≤1,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | при превышении радиологических показателей |

Перечень контролируемых показателей качества воды перед подачей в распределительную сеть, их гигиенические нормативы, методики определения и периодичность отбора проб

| № п/п | Наименование контролируемых показателей, единица измерения | Нормативы (предельно-допустимые концентрации) | НД на методы испытания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Органолептические показатели |
|  | Мутность (по формазину), мг/дм3 | не более 1,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежемесячно |
|  | Цветность, градусы | не более 20 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежемесячно |
|  | Запах при 20 и при 60 гр. по С, баллы | не более 2 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежемесячно |
|  | Привкус, баллы | не более 2 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежемесячно |
| 2 | Микробиологические показатели |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежемесячно |
|  | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежемесячно |
|  | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | не более 50 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежемесячно |
|  | Коли-фаги | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежемесячно |
| 3 | Обобщенные показатели |
|  | Водородный показатель, ед. рН | 6-9 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 1000 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Жесткость общая, моль/дм3 | 7,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Нефтепродукты суммарно, мг/дм3 | 0,1 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | ПАВ, анионактивные, мг/дм3 | 0,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
|  | Фенольный индекс, мг/дм3 | 0,25 | по договору с аккредитованной лабораторией | Ежеквартально |
| 4 | Неорганические вещества |
|  | Алюминий, мг/дм3 | 0,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Барий, мг/дм3 | 0,1 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Бериллий, мг/дм3 | 0,0002 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Бор, мг/дм3 | 0,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Железо, мг/дм3 | 0,3 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Кадмий, мг/дм3 | 0,001 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Марганец, мг/дм3 | 0,1 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Медь, мг/дм3 | 1,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Молибден, мг/дм3 | 0,25 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Мышьяк, мг/дм3 | 0,05 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Никель, мг/дм3 | 0,1 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Нитраты, мг/дм3 | 45 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Ртуть, мг/дм3 | 0,0005 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Свинец, мг/дм3 | 0,03 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Селен, мг/дм3 | 0,01 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Стронций, мг/дм3 | 7,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Сульфаты, мг/дм3 | 500 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Фториды, мг/дм3 | 1,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Хлориды, мг/дм3 | 350 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Хром, мг/дм3 | 0,05 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Цианиды, мг/дм3 | 0,035 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Цинк, мг/дм3 | 5,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Органические вещества |
|  | Гамма-ГХЦГ (линдан) | 0,002 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | ДДТ (сумма изомеров) | 0,002 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | 2,4 Д | 0,03 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
| 5 | Радиологические показатели |
|  | Общая альфа-радиоактивность. Бк/кг | 0,2 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Общая бета-радиоактивность, Бк/кг | 1,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | Радон, Бк/кг | 60 | по договору с аккредитованной лабораторией | 1 раз в году |
|  | SUM радионуклидов, ед. | ≤1,0 | по договору с аккредитованной лабораторией | при превышении радиологических показателей |

Перечень контролируемых показателей качества воды в распределительной сети, их гигиенические нормативы, методики определения и периодичность отбора проб

| № п/п | Наименование контролируемых показателей, единица измерения | Нормативы (предельно-допустимые концентрации) | НД на методы испытания | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Органолептические показатели |
|  | Мутность (по формазину), мг/дм3 | не более 1,5 | по договору с аккредитованной лабораторией | 2 раза в месяц |
|  | Цветность, градусы | не более 20 | по договору с аккредитованной лабораторией | 2 раза в месяц |
|  | Запах при 20 и при 60 гр. по С, баллы | не более 2 | по договору с аккредитованной лабораторией | 2 раза в месяц |
|  | Привкус, баллы | не более 2 | по договору с аккредитованной лабораторией | 2 раза в месяц |
| 2 | Микробиологические показатели |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | 2 раза в месяц |
|  | Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 мл | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | 2 раза в месяц |
|  | Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл | не более 50 | по договору с аккредитованной лабораторией | 2 раза в месяц |
|  | Коли-фаги | отсутствие | по договору с аккредитованной лабораторией | 2 раза в месяц |

План пункта отбора проб воды в месте водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, из распределительной сети

Скважина №841 (кран для отбора проб)

Накопительный резервуар №1 (V25м3)

Кран для отбора после резервуаров                                               Накопительный резервуар №2  (V25м3)

водоразборная колонка ул. Центральная, 57

водоразборная колонка ул. Центральная, 67

водоразборная колонка ул. Центральная, 67

Перечень точек отбора проб воды из водоразборных колонок  распределительной сети д. Лебедевка

1. ул. Центральная, 57.

2. ул. центральная, 67

Календарный график отбора  и лабораторного исследования проб воды

| № п/п | Объект исследование и нормативный документ | Место отбора проб | Наименование показателей | Количество отбираемых проб по месяцам | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Вода из источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01 | Скважина № 841, кран для отбора проб | Органолептические показатели | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  | Микробиологические показатели | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  | Обобщенные показатели | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  | Органические и неорганические вещества |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Вода перед поступлением в распределительную сеть СанПиН 2.1.4.1074-01 | Кран для отбора после накопительных резервуаров | Органолептические показатели | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Микробиологические показатели | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|  |  |  | Обобщенные показатели | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
|  |  |  | Органические и неорганические вещества |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Радиологические показатели |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Вода из распределительной сети СанПиН 2.1.4.1074-01 | Водоразборные колонки | Органолептические показатели | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |
|  |  |  | Микробиологические показатели | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 |

Анализ результатов контроля качества питьевой воды

По результатам производственного контроля качества питьевой воды проводится анализ результатов, результаты производственного контроля передаются в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения, юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, обязано немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске.

Юридическое лицо, осуществляющее производственный контроль качества питьевой воды, также обязано немедленно информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске о каждом результате лабораторного исследования проб воды, не соответствующем гигиеническим нормативам.